**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация**

**«Сочинский колледж управления »**

1. **Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание.

1.2. Адрес объекта 354340 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, д. 24

1.3. Сведения о размещении объекта: часть здания – этаж (третий), площадью, 907.5 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1969г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего*07.2019 г., *капитального* 2021 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сочинский колледж управления», АНПОО «Сочинский колледж управления».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 354068, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, с. Раздольное ул. Буковая, д. 26.

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности: частная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, 180.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);

 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 250 человек.

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): общественный транспорт, представленный маршрутными такси и муниципальными автобусами большой вместимости с мобильными рампами для посадки/высадки инвалидов-колясочников, позволяет доехать до ближайшей к зданию колледжа остановки «Водоканал», «Автошкола» имеется оборудованный наземный переход.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта АНПОО «Сочинский колледж управления» от остановки транспорта: 275 м.;

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть перепады высоты на пути, асфальтовая пешеходная дорожка под углом 12 градусов.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию  | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И(Г,С, У),ДУ-( О,К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(Г,С, У), |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ-И(О,К,Г,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И(Г,У)ДЧ-И(О)ДУ-И(К,С) |

 *\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности АНПОО «Сочинский колледж управления» : доступен для всех категорий инвалидов.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка электронных информационных табло. Установка рифленых напольных указателей на крайних ступенях лестничных маршей. Персональное сопровождение ответственными сотрудниками. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка указателей движения, информирующих стендов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений Установка тактильной полосы от входа к унитазу.  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Разместить информационные указатели. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

 \*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019-2021гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): не имеется.

4.4. Для принятия решения, согласованиене требуется.

4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта Центрального РОО ВОИ г.Сочи, прилагается.

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «2» февраля 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: акта от «2» февраля 2017 г.,

3. Решения Комиссии (рабочей группы). Протокол № 5 от «2» февраля 2017г.

Приложение 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор АНПОО

«Сочинский колледж управления»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.К. А.Пшунетлев

«2» февраля 20167 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации**

**«Сочинский колледж» управления**

1. **Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: офисное здание.

1.2. Адрес объекта 354068 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, д. 24.

1.3. Сведения о размещении объекта: часть здания – этаж (третий), площадью, 907.5 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1969г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 07.2019 г., *капитального* 2021 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Сочинский колледж управления», АНПОО «Сочинский колледж управления».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 354068, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, с Раздольное ул. Буковая, д. 26.

1.8. Основание для пользования объектом: аренда.

1.9. Форма собственности: частная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, 180.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг:

реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена)

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 250 человек.

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): общественный транспорт, представленный маршрутными такси и муниципальными автобусами большой вместимости с мобильными рампами для посадки/высадки инвалидов-колясочников, позволяет доехать до ближайшей к зданию колледжа остановки «Водоканал», «Автошкола» имеется оборудованный надземный переход.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта АНПОО «Сочинский колледж управления» от остановки транспорта: 275 м.;

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть перепады высоты на пути, асфальтовая пешеходная дорожка под углом 20 градусов.

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

*\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию  | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И(Г,С, У),ДУ-( О,К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(Г,С, У), |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ-И(О,К,Г,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И(Г,У)ДЧ-И(О)ДУ-И(К,С) |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности АНПОО «Сочинский колледж управления»:

АНПОО «Сочинский колледж управления» доступен для всех категорий инвалидов.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка электронных информационных табло. Установка рифленых напольных указателей на крайних ступенях лестничных маршей. Персональное сопровождение ответственными сотрудниками. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка указателей движения, информирующих стендов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу.  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Разместить информационные указатели. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019-2021гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): не имеется.

4.4. Для принятия решения требуется, согласованиене требуется.

4.5. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта Центрального РОО ВОИ г.Сочи, прилагается.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации *размещена на официальном сайте АНПОО «Сочинский колледж управления».*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 11 л.

Поэтажный план.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель комиссии

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Члены:

Специалист\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Директор АНПОО «Сочинский колледж управления» Пшунетлев А.К.

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Управленческое решение согласовано комиссией «2» февраля 2017 г.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ АНПОО «Сочинский колледж управления»

от «2» февраля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации

«Сочинский колледж управления».

Краснодарский край, г.Сочи, ул.Кирпичная, д.24

 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Пандус (мобильный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» | ДП-В |  |  | ремонт (текущий, капитальный) |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна всем.

Руководитель комиссии

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Члены:

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Директор АНПОО «Сочинский колледж управления» Пшунетлев А.К.

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ АНПОО «Сочинский колледж управления»

от «2» февраля 2017 г

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации

«Сочинский колледж управления».

Краснодарский край, г.Сочи, ул.Кирпичная, д.24

 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  | 1 | Отсутствуют рифленые напольные указатели у крайних ступеней лестничных маршей |  | Установить рифленые напольные указатели у крайних ступеней лестничных маршей | Установка рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей |
| 2.2 | Пандус (мобильный) | есть |  | 2 |  | К |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Крепление двери:- на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто" отсутствует.Нижняя часть двери до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой.пешеходного пути | К, О,С | Установить фиксатор крепления,Установить противоударную защитную полосу,оборудовать контрастной маркировкой  | Текущий ремонт Установка дверных устройств (доводчиков), рассчитанных на максимальное усилие при открывании вручную не более 2,5 кгс и задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.,  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Нарушений нет  | Все |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствует вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли  | Все | Привести в соответствие с нормативами  | Текущий ремонт. |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона 2. «Вход в здание» | ДП-И(Г,У),ДЧ-И(С,О,К), |  | 1,2 | Установка дверных устройств (доводчиков), рассчитанных на максимальное усилие при открывании вручную не более 2,5 кгс и задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.. Оборудовать дверь из тамбура контрастной маркировкой |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна полностью избирательно.

Руководитель комиссии

Председатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Члены:

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Директор АНПОО «Сочинский колледж управления» Пшунетлев А К.

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ АНПОО «Сочинский колледж управления»

от «2» февраля 2017 г

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации « Сочинский колледж управления»**

Краснодарский край, г.Сочи, ул Кирпичная, д.24

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания,) | есть |  | 3 | Не предусмотрена установка звуковых информаторов и таксофонов для посетителей с дефектами слуха | С, Г | Установка звуковых информаторов и таксофонов для посетителей с дефектами слуха | Установка звуковых информаторов и таксофонов |
| Не установлены опорные поручни. | О | Установка опорных поручней | УстановкаОпорных поручней. |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 4 | Нижняя часть дверей не защищена противоударной полосой | К | Установка противоударной полосы | Оборудование дверей противоударной полосой. Установка фиксатора положениядвери |
| Прозрачные двери без яркойконтрастной маркировки на уровне от 1,2 до 1,5м от поверхности пешеходного пути  | К К,О,С | Привести двери в соответствие с норматив-ными требованиями | Установка прозрачных дверей с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути.  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 5,6 | Техническое решение невозможно |  |  |  |
| 3.7 | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствует предупредительная информация о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы  | Все | Привести в соответствие с нормативными требованиями  | Установить средства информационной поддержки о препятствиях визуальной и тактильной |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона 3. Пути движения внутри здания (в.ч. пути эвакуации) | ДП-И(Г,С, У,К), |  | 3,4,5,6 | Установить средства информационной поддержки о препятствиях визуальной и тактильной.Оборудование дверей противоударной полосой. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна полностью избирательно.

Руководитель комиссии

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Члены:

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Директор АНПОО «Сочинский колледж управления» Пшунетлев А К

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

 Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ АНГПОО «Сочинский колледж управления»

от «2» февраля 2017 г

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации

« Сочинский колледж управления»

Краснодарский край, г.Сочи, ул.Кирпичная д.124

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 7,8 |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | есть |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют места целевого назначения, специально выделенные для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) | Все  | Техническое решение невозможно | Установить рельефные информационные указатели |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона 4. «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» | ДП-И(Г,С, У), |  | 7,8 | Ремонт текущий Установка рельефных информационные указателей, таблички. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна полностью избирательно.

Руководитель комиссии

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Члены:

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Директор АНПОО «Сочинскитй колледж управления» Пшунетлев А К

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ АНПОО «сочинский колледж управления»

 от «2» февраля 2017 г

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  |  |  |  |  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_не предусмотрено\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель комиссии:

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Члены:

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Директор НЧАНПОО «Сочинский колледж управления» Пшунетлев А К

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ АНПОО «Сочинский колледж управления»

от «2» февраля 2017 г

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  |  |  |  |  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_не предусмотрено\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель комиссии:

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Члены:

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Директор АНПОО «Сочинский колледж управления» Пшунетлев А К

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ АНПОО «Сочинский колледж управления»»

 от «2»февраля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Сочинский колледж управления».

Краснодарский край, г.Сочи, ул Кирпичная, д. 24

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 9,10 | Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей |  все | Привести туалетную комнату в соответствие с нормативными требованиями. | Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей |
| Отсутствуют информирующие обозначения помещенийтабличками с рельефными знаками |  С | Установить таблички с рельефными знаками  | Установить таблички с рельефными знаками |
| Кабинка туалета не оборудована - двусторонней связью с диспетчером ( или кнопкой звонка в дежурную комнату), не оснащена аварийным освещением | все | Установить двухстороннюю связь и аварийное освещение | Текущий ремонт: оборудование кабинки туалета двусторонней связью с диспетчером, оснащение аварийным освещением |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона 5. Санитарно-гигиенические помещения |  ***ВНД-И (К, О)******ДУ(С), ДП-И(Г,У)*** |  | 9,10 | Ремонт текущий, Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляскиУстановка крючков для костылейУстановка кнопки аварийного вызова Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений Установка тактильной полосы от входа к унитазу. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна.

Руководитель комиссии

Председатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Члены:

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Директор АНПОО «Сочинский колледж управления» Пшунетлев А К

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ НЧУ ПОО «СГЭК»

от «2» февраля 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации

«Сочинский колледж управления».

Краснодарский край, г.Сочи, ул.Кирпичная, д.24

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 11 | Визуальная информация соответствует нормативным требованиям  | Все  |  | Установка информационных табличек и стендов |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | Соответствует требованиям |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства |  нет |  |  | Тактильные средства отсутствуют | С | Установка тактильных средств |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Система средств информации должна быть комплексной для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ | Г,С | Привести систему средств информации в соответствие с ГОСТ  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона 6. Системы информации на объекте. | ДЧ-В |  | 11 | Установка информационных табличек и стендов |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично всем.

Руководитель комиссии

Председатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)

Члены:

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Специалист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Директор АНПОО «Сочинский колледж управления» Пшунетлев А К

 (Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись)